НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 21.12.2004 № 2707-П

Приложение № 1

к постановлению Главы города

от 21.12.2004 № 2707-п

**Нормы водопотребления и водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №*\* п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Нормаводоснабж. | Норма водоотвед. |
|  1. | Ж/дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, с ваннами 1500-1700мм, в том числе: холодная вода горячая вода | На 1 жителялитров в сутки/мЗ в месяц | 320/9,73190/5,78 130/3,95 |  320/9,73  |
| 2. | Ж/дома с водопроводом, канализацией.централизованным горячим водоснабжением с ваннами 1500-1700мм с улучшенным благоустройством, свыше 12 этажей, **в том числе: холодная вода** **горячая вода** | **На 1 жителя****литров в сутки/****мЗ в месяц** |  320/9,73**1 73/5,26** **147/4,47** | 320/9,73 |
| 3. | Ж/дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами, в том числе: холодная вода  горячая вода | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 295/8,97180/5,47 115/3,5 | 295/8,97 |
| 4. | Ж/дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальником, мойками и душем, в том числе: холодная вода  горячая вода | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 253/7,69143/4,35 110/3,34 | 253/7,69 '-■ '.-■ --"■ |
| 5. | Ж/дома с водопроводом, канализацией,ваннами и газовыми водонагревателями содноточечным водоразбором | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 310/9,43 | 3 10/9,43 |
| 6. | Ж/дома с водопроводом, канализацией,ваннами и газовыми водонагревателями смноготочечным водоразбором | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 355/10,79 | 355/10,79  |
| 7. | Ж/дома с водопроводом, канализацией,ваннами и водонагревателями на твердом топливе | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 193/5,87 |  193/5,87 |
| 8. | Ж/дома с водопроводом, канализацией, без ванн с газоснабжением | На 1 жителялитров в сутки/мЗ в месяц | 151/4.59 | 151/4,59  |
| 9. | Ж/дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без газоснабжения | На 1 жителялитров в сутки/мЗ в месяц | 122/3,71 | 122/3,71 |
| 10. | Ж/дома с водопроводом без канализации | На 1 жителялитров в сутки/мЗ в месяц | 126/3,83 | 0  |
|  1 1. | Ж/дома без благоустройства, забор воды через водоразборную колонку | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 51/1,55 |  0 |
|  12. | Общежития без душевых | На 1жителялитров в сутки/мЗ в месяц | 60/1,82 | 60/1,82  |
| 13. | Общежития с общими душевыми, в том числе:холодная вода  горячая вода | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 100/3,0340/1,21 60/1,82 | 100/3,0340/1,21 60/1,82 |
| 14. |  Общежития с душами при всех жилых комнатах,  в том числе:холодная вода горячая вода | Halжителялитров в сутки /мЗ в месяц | 120/3.6550/1,52 70/2,12 | 120/3,6550/1,52 70/2,12 |
| 15. | Общежития с общими душевыми, столовыми, в том числе: холодная вода горячая вода | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 140/4,26 60/1,82 80/2,43 | 140/4,2660/1,82 80/2,43 |
| 16. | Общежития с общими кухнями и блокамидушевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания, том числе: холодная вода горячая вода | На 1 жителялитров в сутки /мЗ в месяц | 160/4.8570/2,12 90/2,73 | 160/4,8570/2,12 90/2,73 |
| 17. | Обслуживание легковых автомобилей | Литров на 1 а/м в сутки | 400 | 400 |
| 18.  | Обслуживание грузовых автомобилей | «-» | 600 | 600 |
| 19. | Обслуживание мотоциклов | «-» | 25 | 25 |
| 20. | Поливочный кран | Литров на 1 точку в час | 1080 |  |
| 21. | Поливка вручную (из шлангов) усовершен­ствованных покрытий, тротуаров, улиц | Литров на 1 кв.м | 1 |  |
| 22. | Поливка зел. насаждений от водоразборных колонок (полив.сезон- 4 месяца) | Литров на 1 кв.м в сутки | 3 |  |
| 23. | Поливка зел. насаждений от водопровода (поливной сезон - 4 месяца) | «-» | 6 |  |
| 24. | Содержание прилегающей территории | «-» | 8 |  |
| 25. | То же от водопровода | «-» | 60 |  |

Постановлением Главы города Подольска от 07.12.2007 № 2044-п утвержден **норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м воды для нужд горячего водоснабжения** в следующих объемах:

- для систем горячего водоснабжения с полотенцесушителями и неизолированными стояками без учета потерь в наружной сети водоснабжения – **0,0546 Гкал/куб.м,**

- для систем горячего водоснабжения без полотенцесушителей с неизолированными стояками и без учета потерь в наружной сети водоснабжения – 0,0504 Гкал/куб.м.

ГЛАBA города ПОДОЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2012 № 2115 - п

г. Подольск, Московская область

О порядке оплаты за услугу по отоплению

населением города Подольска

В целях совершенствования расчетов и осуществления перехода на посезонную оплату за коммунальную услугу «отопление» жилых зданий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить с 01.01.2013 переход на оплату услуги отопления в течение семи месяцев отопительного сезона (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь), исходя из действующего норматива тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади в объеме 0,017 Гкал в месяц в расчете на 12 месяцев (0,2 Гкал/кв.м в год).

**2. С 01.01.2013 применять норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий на 1 кв.м общей площади 0,029 Гкал в месяц в расчете на 7 месяцев отопительного сезона (0,2 Гкал/кв.м в год).**

3. Управлению по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Подольска (Денисов Б.В.) опубликовать в газете «Подольский рабочий» настоящее постановление и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Подольска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Щербака А.Н.