АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   М.О., г. Подольск, Бородинский бульвар, д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  50:55:0020314:33

3. Серия, тип постройки  типовой

4. Год постройки  	2014 г.

5. Физический износ по данным ГУП МО МОБТИ                       0%

6. Количество этажей          9-12-14

7. Количество подъездов (секций)    3

8. Наличие подвала (да/нет, кв.м)  да/ 1340,8 м2

9. Наличие цокольного этажа (да/нет, кв.м) нет

10. Наличие мансарды (да/нет, кв.м)  нет

11. Наличие мезонина  (да/нет, кв.м) нет

12. Количество жилых помещений (квартир)  163

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1158,2

14. Строительный объем здания     53604 куб.м.

15. Площадь:

а) жилых помещений (общая полезная площадь квартир) без балконов 7629,7 кв.м.

б) жилых помещений с учетом балконов, лоджий, террас, веранд 8103,3 кв.м.

в) нежилых помещений 1158,2 кв.м (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме);

г) помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  2148,8 кв.м;

16. Кол-во лестниц    3 шт.;

17. Подъемные механизмы:

а) лифт (кол-во, грузоподъемность, скорость, связь) 3шт- 400кг,   3шт-630кг

б) подъемники для инвалидов (кол-во, грузоподъемность, скорость)     нет

в) помещения для обслуживающего персонала подъемных механизмов 80,20 кв.м

18. Уборочная площадь:

а) лестничных клеток (включая лестницы, межквартирные и межэтажные площадки, лифтовые холлы, тамбуры)  2148,8 кв.м.

б) общих коридоров (карманов) ___________ кв.м.

в) переходных лоджий 227,2  кв.м;

г) мусороприемных камер  11,0 кв.м;

д) колясочных   нет  кв.м;

19. Мусоропровод

а) материал шахты   кирпичные

б) количество 3 шт., диаметр ствола    0,6 м, длина  ствола  105  м :

в) количество загрузочных клапанов 35  шт.,  площадь одного клапана 0,4 м2;

20. Мусороприемные камеры:

а) количество 3 , общий объем 46,48 м3, общая площадь 16,6 кв.м

г) количество сменных мусороприемных контейнеров 6  по 0,75 куб.м. каждый.

21. Мусоросборочная площадка (МСП):

а) общая площадь МСП 97,3 м2,  в том числе для сушки ковров и сушки белья

б) вид ограждения (ж/б, металл, сетка, другое) ____________, площадью __________ кв.м.

б) количество контейнеров для ТБО 2  шт. по 8 куб.м. каждый

в) количество бункеров для КГМ 1 шт. по 27  куб.м. каждый;

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 7363  кв.м, в т.ч.  площадь застройки 1745,8 кв.м;

23. Элементы благоустройства:

23.1. твердое покрытие придомовой территории (бетон, асфальт, плитка и др.)

а) отмостка 216,0 м2, материал покрытия асфальт;

б) проезды 2524,7м2,  материал покрытия  асфальт;

в) тротуар 974,7 м2,  материал покрытия  асфальт;

г) бордюр  1436,2  м,

д) подходы к подъездам __________ м2,  материал покрытия ______________;

е) спортивные площадки __________ м2,  материал покрытия ______________;

ж) хозяйственные (бельевые) площадки 97,3 м2,  материал покрытия ____________;

з) ограждения (заборы) длиной _______ м, высотой _______ м, материал ______________;

23.2. грунтовое покрытие придомовой территории с зелеными насаждениями

а) газон 1256,0 м2,

б) грунт (не окашиваемая территория) _____нет_____ м2

в) кустарник (наименование) чубушник, снежноягодник, длина 241м/п

г) цветники 81 м2 ;

23.3. Малые архитектурные формы (МАФ)

а) качели ___5____ шт., материал__металлические______________ ;

б) горки ____17____ шт., материал______деревянная__________  ;

в) песочницы ____1____ шт., материал________________ ;

г) скамейки (лавочки) ____23____ шт., материал________________ ;

д) карусели  ____1___ шт., материал________________ ;

е) спортивные сооружения (лестницы, перекладины, канаты, теннисные столы и др.) ________1шт_________________________________________________________________;

24. Приборы учета

24.1.Общедомовые приборы учета коммунальных услуг:

а) горячее водоснабжение ______1______шт.;

б) холодное водоснабжение _____1______шт.;

в) газоснабжение __нет______шт.;

г) отопление ____1_____шт.;

д) электроснабжение __________шт. что нет прибора учета электроэнергии?

24.2. реализация диспетчеризации (каким образом будет осуществляться передача информации показаний)_______________________________________________________

24.3. Индивидуальные счетчики в помещениях:

а) горячее водоснабжение ______257______ шт.;

б) холодное водоснабжении _____257______ шт.;

в) газоснабжение ___нет__________ шт.;

г) отопление ______нет________ шт.;

электроснабжение _____163________ шт.,  место установки в местах общего пользования

25. Запорное устройство подъездной двери _________3______________ шт.;

25.1.характеристика ЗУ _______________домофон________________________;

26. Система пожаротушения и дымоудаления ____3______шт., наличие проекта ______ да

27. ИТП, котельные, узлы смешения _____1_______(шт.), указать характеристику и наличие проекта_________________________да__________________________

28. Кол-во вентканалов_____32_______ и дымоходов _____нет_________ во всех жилых и нежилых помещениях _____________

29. Наружные и внутридомовые газопроводы:

29.1. количество вводов ___нет__________;

29.2. длина газопровода наружного ___________ м., диаметр трубопровода _________ мм

29.3.длина газопровода внутридомового _________ м., диаметр трубопровода _______ мм

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Характеристика примененных материалов, технологий |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Керамзитобетонные блоки |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные,пазогребневые блоки |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное |  |
| подвальные | железобетонное |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | рулонная |  |
| 6. Полы | бетонные ,в местах общего пользования плитка |  |
| 7. Проемы окна двери | 2-х камерные стеклопакеты ПВХ |  |
|  | Входные- металлические, тамбурные двери деревянные |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка внутренняя наружная | н/о-вентилируемый фасад из керамогранита, в местах общего пользования-окрашено, побелено |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | есть |  |
| сети проводного радиовещания | есть |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | есть |  |
| лифт | есть |  |
| вентиляция | есть |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | есть |  |
| холодное водоснабжение | есть |  |
| горячее водоснабжение | есть |  |
| водоотведение | есть |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | есть |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | биметалл |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |